**Информация для размещения на сайте**

**Средне - Поволжского управления Ростехнадзора**

Согласованно: И.о. руководителя управления Пономарев В.Н. 2022 г.

Название подразделения, представившего информацию: Тольяттинский межтерриториальный отдел по надзору за промышленной и энергетической безопасностью

Дата предоставления информации: «21» сентября 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание информации | Место размещения | Раздел  сайта | Заявленная дата (период) публикации | Ответственное за подготовку информации лицо.  тел. контакта |
| 1 | **Об анализе несчастных случаев на энергоустановках**  За 8 месяцев 2022 года в ходе эксплуатации энергоустановок организаций, подконтрольных органам Ростехнадзора, произошло 22 несчастных случая со смертельным исходом (22 погибших). За аналогичный период в 2021 году произошло 31 несчастный случай (31 погибший). На объектах электрических сетей произошло 16 несчастных случаев со смертельным исходом, в электроустановках потребителей – 6.  Причины несчастных случаев:  - неудовлетворительное техническое состояние здания, сооружения, территории;  - нарушение технологии производства работ – проведение работ не в соответствии с ППР и наряда-допуска;  - неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в отсутствии достаточного контроля со стороны руководства производственного отделения за деятельностью производственного персонала;  - несоответствие принятых мер безопасности при подготовке рабочего места мероприятиям, указанным в наряде-допуске;  - неудовлетворительное качество установки переносных заземлений;  - не утверждён ППР руководителем организации (обособленного подразделения) или техническим руководителем субъекта электроэнергетики;  - неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в нарушении государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и нормативных правовых актах Российской Федерации;  - самовольное выполнение работ;  - не прохождение в установленном порядке обучения по энергетической безопасности, охране труда и проверки знаний требований энергетической безопасности и охраны труда.  Исходя из анализа причин смертельных несчастных случаев на энергоустановках, Средне-Поволжское управление Ростехнадзора рекомендует руководителям организаций:  1. Провести ознакомление работников с материалами настоящего анализа при проведении занятий и инструктажей по охране труда.  2. Повысить уровень организации производства работ на электрических установках. Исключить допуск персонала к работе без обязательной проверки выполнения организационных и технических мероприятий при подготовке рабочих мест.  3. Обеспечить своевременную проверку знаний персоналом нормативных правовых актов по охране труда при эксплуатации электроустановок. Персонал, не прошедший проверку знаний, к работам в электроустановках не допускать.  4. Обеспечить установленный порядок содержания, применения и испытания средств защиты.  5. Усилить контроль за выполнением мероприятий, обеспечивающих безопасность работ.  6. На постоянной основе проводить разъяснительную работу с персоналом о недопустимости самовольных действий, направленную на повышение производственной дисциплины труда. Особое внимание обратить на организацию производства работ в начале рабочего дня и после перерыва на обед.  7. Повысить уровень организации работ по обслуживанию, замене и ремонту энергооборудования. Усилить контроль за соблюдением порядка включения и отключения энергооборудования и его осмотров.  8. Не допускать персонал к проведению работ в особо опасных помещениях и помещениях с повышенной опасностью без электрозащитных средств.  9. Не допускать проведение работ вне помещений при осуществлении технического обслуживания во время интенсивных осадков и при плохой видимости.  10. Обратить внимание на необходимость неукоснительного соблюдения требований производственных инструкций, инструкций по охране труда при выполнении работ, указаний, полученных при целевом инструктаже.  11. Обеспечить регулярное проведение дней охраны труда, на которых необходимо не только изучать требования правил, но и разъяснять, чем данные требования обусловлены. | Сайт  Средне-Поволжского управления | Государственный контроль и надзор http://srpov.gosnadzor.ru/activity/control/ | 22.09-27.09.2022 | Иванова К.В.  22-06-80 |

Начальник отдела А.Л. Панишев