Информация для размещения на сайте

Средне - Поволжского управления Ростехнадзора

Согласованно: заместитель руководителя  Долгов Е.В.                                                     2023 г.

Название подразделения, представившего информацию: Самарский региональный отдел государственного энергетического надзора 
и надзора за ГТС

Дата предоставления информации: 16.03.2023

| № п/п | Содержание информации | Место размещения | Раздел сайта | Заявленная дата (период) публикации | Ответственное за подготовку информации лицо. Тел. контакта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Профилактика травматизма, контроль за состоянием охраны труда в организациях, эксплуатирующих электрические и тепловые установки, являются приоритетными направлениями деятельности Средне-Поволжского Управления Ростехнадзора (далее – Управление). По информации Управления за январь - февраль 2023 года произошло 3 несчастных случая со смертельным исходом (3 погибших). За аналогичный период в 2022 году произошло 3 несчастных случая (3 погибших). На объектах электрических сетей произошло 2 несчастных случая со смертельным исходом, в электроустановках потребителей – 1 Исходя из анализа обстоятельств и причин смертельных несчастных случаев на энергоустановках, Управление рекомендует руководителям организаций: 1. Проводить ознакомление работников с материалами настоящего анализа при проведении занятий и инструктажей по охране труда. 2. Повысить уровень организации производства работ на электрических установках. Исключить допуск персонала к работе без обязательной проверки выполнения организационных и технических мероприятий при подготовке рабочих мест. 3. Обеспечить своевременную проверку знаний персоналом нормативных правовых актов по охране труда при эксплуатации электроустановок. Персонал, не прошедший проверку знаний, к работам в электроустановках не допускать. 4. Обеспечить установленный порядок содержания, применения и испытания средств защиты. 5. Усилить контроль за выполнением мероприятий, обеспечивающих безопасность работ. 6. Проводить разъяснительную работу с персоналом о недопустимости самовольных действий, повышать производственную дисциплину труда. Особое внимание обратить на организацию производства работ в начале рабочего дня и после перерыва на обед. 7. Повысить уровень организации работ по обслуживанию, замене и ремонту энергооборудования. Усилить контроль за соблюдением порядка включения и выключения энергооборудования и его осмотров. 8. Не допускать персонал к проведению работ в особо опасных помещениях и помещениях с повышенной опасностью без электрозащитных средств. 9. Не допускать проведение работ вне помещений при осуществлении технического обслуживания во время интенсивных осадков и при плохой видимости. 10. Обратить внимание на необходимость неукоснительного соблюдения требований производственных инструкций, инструкций по охране труда при выполнении работ, указаний, полученных при целевом инструктаже. 11. В организациях должны регулярно проводиться дни охраны труда, на которых необходимо не только изучать требования правил, но и разъяснять, чем данные требования обусловлены. | Сайт Средне-Поволжского Управления | Государственный контроль и надзор | 16.03.2023 | Торьянский Е.И.. 8 (84639)2-22-56 |

Начальник отдела			                  					                                                                              А.Л. Панишев