| федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) Средне-поволжское управление ул. Нагорная, 136«А», Самара, 443035 Телефон: (846) 971-03-01, Факс:(846) 933-07-12 E-mail: samara@srpov.gosnadzor.gov.ru http://www.srpov.gosnadzor.ru ОКПО 02844104, ОГРН 1026301180982 ИНН/КПП 6316007846/631201001 |  |  |  |  | Руководителю организации (рассылается по списку) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № |  |  |  |
| На № |  | от |  |  |  |
| #### Об анализе несчастных случаев #### на энергоустановках |  |  |  |  |  |

Средне-Поволжское Управление Ростехнадзора (далее – Управление),  информирует, что согласно информации Ростехнадзора за период                              январь - сентябрь 2023 года произошло 35 несчастных случаев                                    со смертельным исходом (36 погибших), в том числе 3 групповых несчастных случая.  За аналогичный период в 2022 году произошло 27 несчастных случаев (27 погибших).

На объектах электрических сетей произошло 18 несчастных случаев                           со смертельным исходом, в электроустановках потребителей – 15, на тепловых электростанциях – 2.

Исходя из анализа обстоятельств и причин смертельных несчастных случаев на энергоустановках, Управление  рекомендует руководителям организаций:

1. Проводить ознакомление работников с материалами настоящего анализа

при проведении занятий и инструктажей по охране труда.

2. Повысить уровень организации производства работ на электрических установках. Исключить допуск персонала к работе без обязательной проверки выполнения организационных и технических мероприятий при подготовке рабочих мест.

3. Обеспечить своевременную проверку знаний персоналом нормативных правовых актов по охране труда при эксплуатации электроустановок. Персонал, не прошедший проверку знаний, к работам в электроустановках                 не допускать.

4. Обеспечить установленный порядок содержания, применения                                    и испытания средств защиты.

5. Усилить контроль за выполнением мероприятий, обеспечивающих безопасность работ.

6. Проводить разъяснительную работу с персоналом о недопустимости самовольных действий, повышать производственную дисциплину труда. Особое внимание обратить на организацию производства работ в начале рабочего дня и после перерыва на обед.

7. Повысить уровень организации работ по обслуживанию, замене                и ремонту энергооборудования. Усилить контроль за соблюдением порядка включения и выключения энергооборудования и его осмотров.

8. Не допускать персонал к проведению работ в особо опасных помещениях и помещениях с повышенной опасностью без электрозащитных средств.

9. Не допускать проведение работ вне помещений при осуществлении технического обслуживания во время интенсивных осадков и при плохой видимости.

10. Обратить внимание на необходимость неукоснительного соблюдения требований производственных инструкций, инструкций по охране труда                            при выполнении работ, указаний, полученных при целевом инструктаже.

11. В организациях должны регулярно проводиться дни охраны труда,                  на которых необходимо не только изучать требования правил, но и разъяснять, чем данные требования обусловлены.

О принятых мерах по предупреждению несчастных случаев                                    на энергоустановках, просим проинформировать Управление.

И.о. руководителя                                                                                   Е.В. Долгов

Исполнитель: Аксенов А.В.

Тел.: +7(927)203-70-67